## 仕様内容適合表
（第9号様式）
仕 様 内 容 適 合 表
令和８年 月 日
（物品等名：災害医学・医療産業棟セキュリティーシステムリース事業） |  |  |  | 入札者：●●
番号 | 仕様項目 | 法 人 仕 様 内 容 | 適合状況
（提案品の仕様）
1-1 | システム概要 入退室管理システム | 更新対象外の機器に関しては既設システムを流用し、入退室管理・侵入監視設備の各種機器の総合的かつ効率的管理、監視、制御可能である。
1-2 |  | 監視においては、センター装置、サブセンター装置にて管理区分を分けることを可能である。
1-3 |  | システムの構築にあたっては、構成機器が故障した場合でも他の機器に波及しないように危険分散を考慮したシステムである。
1-4 |  | 機器交換時は、システム停止期間を最小とし、通常運用に支障をきたさない。
1-5 |  | 守衛室または旧守衛室の操作PCにてマウス及びキーボードにより管理可能である。
1-6 |  | ユーザーIDとパスワードを登録し、各機能画面に対して表示・操作の許可範囲を設定可能である。
1-7 |  | システム構成機器の状態・通信状態を常時監視し、異常時には警報を発することが可能である。
1-8 |  | 状態監視、侵入監視、電気錠動作監視、警報監視可能である。
2-1 | 更新機器仕様 入退室管理システム | IDコントローラ 非接触カードリーダから信号を受け取り、電気錠の施解錠可能である。
2-2 |  | AMコントローラ 各種センサーから信号を受け取り、サーバーPCに対して信号を送信可能である。
2-3 |  | 非接触カードリーダ カードデータをIDコントローラに送信し、電気錠を解錠可能である。
2-4 |  | スイッチングHUB 各機器同士のデータ通信可能である。
2-5 |  | 無停電電源装置 センター装置及び必要な装置に無停電電源を供給可能である。
2-6 |  | ガラス破壊センサー ガラスが破壊されるときに生じる振動周波数を検知可能である。
2-7 |  | インターホン親機 インターホン子機と通信を行い、遠隔操作にて扉施錠の解除可能である。
2-8 |  | インターホン子機 インターホン子機と通信を行い、遠隔操作にて扉施錠の解除可能である。
3-1 | システム概要 監視装置システム | 更新対象外の機器に関しては既設システムを流用し、監視装置システムの各種機器の総合的かつ効率的管理、監視、制御可能である。
3-2 |  | 旋回カメラに関しては、3～4か所のプリセット動作による周辺監視可能である。
3-3 |  | きぼう棟旧守衛室及びみらい棟守衛室の既設システムを用い、監視カメラ映像をリアルタイムで監視可能である。
3-4 |  | 守衛室では任意の監視カメラ映像をメインモニタに画面表示し、制御操作を可能である。 また全ての監視カメラ映像を分割画面でサブモニタ(壁面設置)に表示可能なものとする。
3-5 |  | 環境動態解析センター棟及び先端臨床研究センター棟及びその他既設カメラ全ての監視カメラ映像をレコーダに記録可能である。
3-6 |  | 監視機能（カメラ動作、センサー動作、記録動作）は、昼間、夜間（休日）での動作モードの切り替えが容易に可能である。
3-7 |  | 守衛室設置の制御装置に関しては、停電時対応の予備電源を設ける。
3-8 |  | 学部警備室、1号棟1F総務事務室においても守衛室と同時に全カメラのリアルタイム映像、記録映像を表示可能である。
3-9 |  | 学部警備室、1号棟1F総務事務室においても守衛室と同時に全カメラのリアルタイム映像、記録映像を表示可能である。
3-10 |  | 守衛室または旧守衛室の操作PCにてマウス及びキーボードにより管理可能である。
4-1 | 更新機器仕様 監視装置システム | ドーム型旋回カメラ PTZ機能を有し、パンチルト操作、望遠・広角のレンズ操作が可能である。 またプリセット機能により事前に登録した画角に瞬時に切替可能である。
1-5-6 |  | ドーム型固定カメラ 焦点距離が調整可能なレンズを有し、夜間時には赤外線照明を用いた監視が可能である。
1-5-7 |  | PoE-HUB PoE給電可能機器へ給電を実施するとともにLANケーブルを用いたデータ通信が可能である。
1-5-8 |  | レコーダ 監視カメラからの映像を受信し、レコーダ内のHDDに映像が保存可能である。 また操作PCから録画映像再生を可能である。 RAID機能を有し、HDD故障時はシステムを停止することなくHDD交換が可能である。
※ 本表に記載された物品の確認できるカタログ、取扱説明書等の写しを添付すること。