## 仕様内容適合表
（第7号様式）
仕 様 内 容 適 合 表
令和８年８月 日
（物品等名：周術期患者情報システム ） |  |  | 入札者：●●
番号 | 仕様項目 | 法 人 仕 様 内 容 | 適合状況
（提案品の仕様）
1 | 手術部門システム ソフトウエア | 手術申込み情報として診療科名、手術予定日、患者氏名、年齢、性別、身長、体重、病棟、主治医、病名、術式名等の情報をHIS連携が可能であり、表示できること。
2 | 手術部門システム ソフトウエア | 麻酔記録画面は、トレンド画面、イベント画面、リマークス画面、体位／ライン画面、薬剤画面、IN／OUT画面等の画面で入力・表示可能であること。
3 | 手術部門システム ソフトウエア | 人工心肺運転中の心肺データ（酸素流量、酸素濃度、送血温、脱血温、最高血圧／最低血圧、中心静脈圧、直腸温、食道温、深部温、末梢温、等）を記録できること。
4 | 手術部門システム ソフトウエア | 麻酔記録、人工心肺記録の入力データは一つのデータベースに保存され、データを一元管理できること。
5 | 手術部門システム ソフトウエア | 既存システムのデータ移行の範囲は、患者一覧（台帳）、麻酔記録、人工心肺記録とする。
6 | 手術部門システム ソフトウエア | 既存システムの麻酔記録のデータは、次期システムにおいても、電子カルテシステムから参照可能であること。
7 | 手術部門システム ソフトウエア | 既存システムの麻酔記録、人工心肺記録のデータは、次期システムにおいても、検索対象になるようデータ移行すること。
8 | 手術部門システム ソフトウエア | 手術室の既存生体情報モニタからの数値・波形情報取り込み、電子カルテシステムからの参照が可能であること。
※ 本表に記載された物品の確認できるカタログ、取扱説明書等の写しを添付すること。